Wartungsprotokoll

BioFire 500 – 1500

| Wartungsprotokoll BioFire 500 - 1500 |  |
| --- | --- |
| inklusive Sicherheitsüberprüfung gemäß TRVB H 118 |  |
| Die Wartung Ihrer Anlage wird von einem geschulten Techniker durchgeführt, welcher mit dem kompletten Ersatzteilekoffer und originalen Ersatzteilen der Firma HERZ ausgestattet ist. Falls eine Kesselreinigung notwendig ist, muss diese separat verrechnet werden. |
|  | Betriebsstunden | Leistung | Zeit (h) |
|  | 100% |  |
|  | 60% - 90% |  |
| Baujahr |  | AN |  | 33% - 59% |  |
|  | An/AusBr. |  |
|  | Gesamt |  |
| Anlage | BioFire | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Kesselnummer |  |
| Kundendaten |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ Ort |  |
| Telefon |  |
| Installateur |
| Name |  |
| Telefon |  |
| Servicetechniker |
| Name |  |
| Ihre Heizungsanlage wurde überprüft am |
| Datum |  |

|  |  | Unterschrift Servicetechniker |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Änderungen am Wartungsplan auf Grund technischer Änderungen vorbehalten.

|  | geprüft | getauscht | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Austragung |
| Getriebe, Schrauben, Öl und Dichtung |  |  |  |
| Kegel mit Scheibe |  |  |  |
| Konsole, Verbindungen und Büchsen |  |  |  |
| AS - Schnecke, Abdeckung |  |  |  |
| AS - Abnützung und Kupplung |  |  |  |
| Endschalter, Deckel und Dichtung |  |  |  |
| AS - Motor, Dichtung und Öl |  |  |  |
| AS - Feder, Verschraubung, Abnützung |  |  |  |
| RSE - Dichtung, Klappe, Einstellung, Öl und Anschlüsse |  |  |  |
| Einschubschnecke |
| ES - Motor, Dichtung und Öl |  |  |  |
| ES - Schnecke, Abnützung, Kupplung und Abdeckung |  |  |  |
| ES - Gegenlager und Schmierung |  |  |  |
| Löscheinrichtung, Durchgang, etc. |  |  |  |
| Einschubrohr, Dichtheit und Abnützung |  |  |  |
| Wurmschrauben |  |  |  |
| Dichtungen bei Verschraubungen |  |  |  |
| Kette spannen und schmieren |  |  |  |

|  | geprüft | getauscht | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Brennraum |
| Brennkammer |  |  |  |
| Sek. Luftöffnungen (1+2) |  |  |  |
| Brennkammer Dichtungen |  |  |  |
| Zündgebläse (Kohlen, Photozelle, Zündrohrreinigung) |  |  |  |
| Rostelement, Luftschlitze, Abnutzung, Verzunderung, Leichtgängigkeit |  |  |  |
| Brennkammersteine reinigen |  |  |  |
| Aschenaustragung, Behälterdeckeldichtung, Schnecke |  |  |  |
| Kratzboden, Verzug, Leichtgängigkeit, Primärluft Trennklappen prüfen |  |  |  |
| Aschenaustragung, Abnützung, Schraubensitz, Dichtheit |  |  |  |
| Wärmetauscher |
| Motor, Kette, Lager, Federn |  |  |  |
| Flugaschenaustragung, Dichtungen |  |  |  |
| Kabelanschlüsse |  |  |  |
| Schaltschrank BioControl 3000 |
| Schütz etc. |  |  |  |
| Kabel, Klemmen – Schrauben nachziehen |  |  |  |
| Platinen |  |  |  |
| Temperaturfühler |  |  |  |
| Rauchgasfühler |  |  |  |
| Unterdruckdose, Lambdasonde |  |  |  |
| Lichtschranken (ES und AS) |  |  |  |

|  | geprüft | getauscht | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Zubehör |
| Zellradschleuse, Gummi, Motor |  |  |  |
| Unterlegmatten, Schallentkopplung |  |  |  |
| Rauchgasentstaubung, Motoren und Zustand des Zyklons |  |  |  |
| Abgasventilator |  |  |  |
| Anlagenstammbuch kontrollieren |  |  |  |
| Softwareversion aktualisiert auf | V. |
| Softwareeinstellungen kontrollieren |  |  |
| Emissionsmessung durchführen |  |  |  |

Komponenten in nicht zugänglichen Bereichen (z.B.: gefüllter Lagerraum) sind von der Wartung ausgeschlossen

Anmerkungen:

| Messprotokoll: |
| --- |
| Emissionsmessung1) |
| Kesselwassertemperatur |  | °C |
| Restsauerstoff O2 |  | % |
| CO |  | mg/Nm³ bei 13% O2 |  | ppm |
| NOx |  | mg/Nm³ bei 13% O2 |  | ppm |
| Abgastemperatur |  | °C |
| Wirkungsgrad η |  |

| Österreich/Austria |  | Versionsnummer: V 1.5 |
| --- | --- | --- |
| Herz Energietechnik GmbH |  |  |
| Herzstraße 1 |  |  |
| 7423 Pinkafeld |  |  |
| ( +43 (3357) / 42 84 0 – 840 |  |  |
| ( +43 (3357) / 42 84 0 – 190 |  |  |
| ( office-energie@herz.eu |  |  |
| Deutschland/Germany |  |  |
| Herz Armaturen GmbH |  |  |
| Fabrikstraße 76 |  |  |
| D-71522 Backnang |  |  |
| ( +49 (7191) 9021 – 0 |  |  |
| ( +49 (7191) 9021 – 79 |  |  |
| ( verkauf@herz-armaturen.de |  |  |

# Footnotes

1) Bei Hochlaufphase (100%)  ( Kesselmintemp. >65°C